Название проекта: «Проект системы отопления офисного здания»

Объект: «Офисное здание»

Заказчик: ООО «Проектное бюро»

Месторасположения: 111111, г. Москва

Этап: Площадка № 1

Наименование помещений: офисы, коридор, веранда

Площадь здания: 3000 м2

Площадь этажа: 1500 м2

Количество этажей: 2

Система отопления двухтрубная с радиаторами.

Тип радиаторов: напольные

Источник теплоснабжения: ИТП.

Мощность котла: 350 кВт.

Температура теплоносителя: 90/65 °C

Температура: в офисах 24°C, в коридорах 16°C, на веранде 18°C